У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Решением Совета депутатов ________                                                                                                                    Петровскоий_ сельского поселения № ___ от __.__.2012 г.

Схема теплоснабжения

_____________________п.свх. Петровский___________________________																																				_

(наименование населенного пункта сельского поселения)

2012-2032г.г.

# Российская Федерация

# Совет депутатов  Петровский сельского поселения

# Добринского муниципального  района  Липецкой области

# ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ

от _____________  №  ___

Об утверждении схемы теплоснабжения

сельского поселения Петровский сельсовет

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года

№ 190 -ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 г. N 208 (СН 531-80), Уставом Петровский сельского поселения Совет депутатов _Петровский сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить схему теплоснабжения п.свх. Петровский_ сельского поселения, согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Добринские вести».

Председатель Совета депутатов

Сельского поселения Петровский_сельсовет			Шуклов В.С.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения Петровский сельсовет Добринского  муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

I.Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Основные цели разработки схем теплоснабжения:

1.Определение условий организации централизованного, индивидуального теплоснабжения.

2.Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей.

3.Определение радиуса эффективного теплоснабжения при решении вопросов о подключении теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения.

4.Определение мероприятий по строительству, реконструкции, консервации объектов теплоснабжения с учетом изменения перспективных нагрузок.

5.Минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

6.Обеспечение приоритета комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности.

7.Определение единой теплоснабжающей организации.

III.Графическая часть

(на карте схематически отметить котельные и теплотрассы)Радиус эффективного теплоснабжения выделить кругом на прилагаемой схеме

Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Петровское  СП  входит в состав Добринского муниципального района (далее – Добринский МР) и является одним из 19 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2009 г. – 12288,5 га.

Располагается во II-В климатическом районе.Климат умеренно-континентальный стёплым летом и умеренно-холодной зимой.  В состав  Петровского СП входят 8 населенных пунктов: с.Васильевка ,п.свх. Петровский,д.Николаевка,

Административным центром поселения является п.свх.Петровский.

Численность населения Петровского СП на 01.01.2012 – 1360 человек.

В геоморфологическом отношении территория Петровского СП распологается на Окско-Донской низменной равнине.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 18-25 м.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся  с тёплым летом и умеренно холодной  зимой.  . Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 20,2С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет -10,3°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 155

2. Сведения о котельных по поселениям.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация  ООО «ТеплоЭнергоСервис» «Елецкий филиал».

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | . Петровский сельсовет | котельная п.свх. Петровский | 2.75 | 2621,36 |

Теплоснабжение п.свх. Петровский   осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов  газе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

Здания учреждений образования,

культуры, здравоохранения, административные здания по ул.Победы,ул.Дриколовича, ул.Механизаторов централизовано от существующей котельной   на газовом топливе мощностью 2,75 Гкал/час (приложение 1).

3. Население  поселения Птеровский сельсовет в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2032 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно 1370 человек. Население п.свх, Петровский составляет порядка 50% от численности всего населения  сельского поселения Петровский сельсовет.

Незначительно изменяется площадь населенного  пункта п.свх.Петровский с 150 га до159,3 га (прирост – 9,3 га),

.

Новые площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства многоэтажных домов и малоэтажных индивидуальных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения   в 28,50 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 46,00 кв.м/чел. на расчетный срок, а также под зоны производственных предприятий и общественно-деловые зоны.

Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1), высотная застройка (Ж-2)- 3-5 этажей преимущественно; зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружения.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт./ч энергии- это 3,6 МДж тепла, 5,1 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 70 копеек.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1кг и стоит около 16 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 50 копеек.

Магистральный газ. 1кг дает 33 МДж тепла. 1м куб. весит около 800г. Стоимость газа около 2965 рублей за 1000 кубов. Получается, что 1 кубометр стоит около 3 рубля 51 копейка, значит, 1 МДж будет стоить около 11 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

Источник тепла: Стоимость 1 МДж тепла: Магистральный газ 11 коп. Сжиженный газ 50 коп. Электричество 70 коп.

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла.

Данные для расчета:
дрова сухие - 3,900 КВт/кг
дрова влажные - 3,060 КВт/кг
антрацит - 5,800 КВт/кг
 природный газ - 10,000 КВт/м3
сжиженный газ - 20,800 КВт/м3

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

5. Существующая многоэтажная застройка, объекты культуры, образования здравоохранения, частные дома и коттеджная застройка будет снабжаться по прежней схеме централизованно от котельной

Максимальный часовой расход тепла на нужды отопления жилой застройки, отопления и вентиляции общественных зданий и горячего водоснабжения останется прежним -  2,75 Гкал/час, в т.ч. – 1,75 Гкал на существующий фонд.

6. Строительство новых котельных нецелесообразно.

7. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

8. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.

9. Радиус эффективного теплоснабжения, выделен кругом на прилагаемой схеме (Раздел 3).